[image: image1.png]Mz



   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0153-2020-2021
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：德州隆科石油装备有限公司 
审核员：
审核日期： 2021年10月27日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？

测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境
	查设备编号为0903052855，型号规格为（0~300）mm的游标卡尺，校准日期为2020年12月26日，校准证书编号为ZS2094802S,设备编号为0808061，型号规格为SZJ-101的数显中圆图记录仪，校准日期为2021年9月23日，校准证书编号为XGH202109200025W,校准机构为“深圳新广行检测技术有限公司”。符合要求。
查规格型号为1P001-01，出厂编号0722的圆螺纹套管螺纹工作量规，校准日期为2021年6月26日,校准证书编号为BSLG21-01000，校准机构为”宝鸡市宝石石油量规检测中心”。符合要求。
查规格型号为YB-150，出厂编号20144801的精密压力表，校准日期为2021年9月11日,校准证书编号为210911169，校准机构为”深圳市计量质量检测研究院”。符合要求。
查规格型号为WRN-130，出厂编号02的热电偶，校准日期为2021年9月24日,校准证书编号为LC3709122D0002，校准机构为”山东龙成检测技术有限公司”，已粘贴了计量确认状态标识，测量设备证书与台账信息一致，设备处于有效校准状态，符合要求。

查现场一台指针温湿度表。规格型号为WS-A1，出厂编号20120401，校准日期为2021年3月23日,校准证书编号为ZS2099702S，校准机构为“深圳新广行检测技术有限公司”设备处于有效校准状态，符合要求。
	质量部
生产部

技术部

	否

	2
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认
	抽查关键测量过程所配备的测量设备为规格型号为HB-3000B的布氏硬度计，校准日期为2021年3月24日；查“分级注水泥器布氏硬度检测过程”的 “计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。

企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。
	质量部
生产部

技术部

	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	企业本年度无新增关键测量过程。企业已识别出了主要产品的测量过程85个，“分级注水泥器布氏硬度检测过程”等2个关键测量过程，重要测量过程42个，一般测量过程41个。
企业编制了《分级注水泥器布氏硬度检测过程控制规范》，并按照该规范的规定对测量过程进行了控制及有效性确认。见附3“测量过程的有效性确认表”。
	质量部
生产部

技术部

	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3.1测量不确定度
	抽查《分级注水泥器布氏硬度检测过程测量不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附1《分级注水泥器布氏硬度检测过程测量不确定度评定报告》。符合要求。
	质量部
生产部

技术部
	否

	5
	企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？
	7.3.2溯源性
	企业的测量设备委外送检到4家机构：“深圳新广行检测技术有限公司【机构注册号：CNAS L4802】”、“山东龙成检测技术有限公司【机构注册号：CNAS L12930】”、“宝鸡市宝石石油量规检测中心【机构注册号：CNAS L3330】”、“深圳市计量质量检测研究院【机构注册号：CNAS L0579】。量值均已溯源到SI单位。符合要求。
	质量部
生产部

技术部
	否 

	6

	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	能源管理
	企业主要耗能品种为水、电。

企业2020年10月到2021年9月用水2586吨，折合0.22吨标煤；用电415046.23度，折合51.01吨标煤；共计51.23吨标煤。

企业不是重点用能单位。
	生产部

	否


 2 / 2

