编号：0061-2018-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 回波损耗（UPC） |  |  |  | 企业部门 |  | 器件部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | (50～65)dB |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 2.5dB |
|  |  | 公差T |  | 15dB |  |  |  | 允许不确定度 |  | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足要求 |
| 1.插回损测试仪 |  |  | 0～75dB |  | ±1.16dB |  | ±1.0dB |  | - |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 09GF004A《回波损耗（UPC）测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | YD/T 1272.4-2007《光纤活动连接器第4部分：FC型》 YD/T 1272.3-2015《光纤活动连接器第3部分：SC型》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 周海霞 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （详见附件） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | （详见附件） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | （详见附件） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | （详见附件） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | - 测量过程控制规范编制满足要求。 - 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 - 测量过程不确定度评定方法正确。 - 测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 - 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2021年10月10日       审核员：              企业部门代表：