项目编号：1027-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 江苏新曙光电力器材有限公司

审核员：                                   审核日期： 2021年10月12日-13日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量 职能 | 质管部是测量管理体系的主要职能管理部门，负责对体系的策划、建立、运行和持续改进，组建测量管理体系网络，对计量工作实行归口管理，对各部门运行情况进行监督检查。 询问生技部、供销部、办公室相关工作人员，基本清楚自己的工作职责。 | 生技部、供销部、办公室 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业质管部及生技部已组织相关部门识别原材料进厂检测、生产过程控制和产品最终检验顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，同时通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。通过相关部门的人员，确定企业了解并满足顾客的计量要求，提供了满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等，无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 生技部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量 目标 | 企业编制的XSG/MR-5.3-01《2021年质量目标及实现情况一览表》，制定质量目标6个，其中生技部责任目标为测量设备配备率≥98%，强检测量设备受检率100%，关键测量过程受控率100％，因测量过程失控误判数量≤1件，成品批次检验合格率≥95% ，办公室责任目标为测量培训计划完成率100%。 | 生技部 办公室 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：DL/T 1099-2009《防震锤技术条件和实验方法》、国家标准。现行有效，计量单位使用正确，并受控。符合标准要求。 查：DL/T 1098-2016《间隔棒技术条件和实验方法》、国家标准。现行有效，计量单位使用正确，并受控。符合标准要求。 | 生技部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》，规定了质管部负责对软件进行识别和管理，使用部门负责维护、使用、测试、确认。 查：企业编制《测量软件确认清单》，识别和确认软件共10个。 | 生技部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了《记录控制程序》，质管部负责公司各类记录的统一管理；各部门负责收集、整理、保管本部门的测量记录，记录保存三年；各部门负责人负责审核本部门记录格式，办公室备案、报管代批准并实施。 查：编号QR12-02《检验委托单》，物资名称铝锭，规格：EL-102检验员：张冬银。 查：编号2021062805《产品检验报告》，产品名称直角挂板，规格Z-32136，检验员林在翠。 | 生技部 办公室 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 6.2.4标识 6.3.1测量 设备 6.3.2环境 | 查《测量设备台账》，共有94台件测量设备，包括标准物质11件，分为A、B类管理。抽查10台测量设备有计量确认标识、均送至具备资质的机构进行检定校准，并出在有效校准状态。企业未建计量标准，测量设备由江苏省特种设备安全监督检验研究院检定校准。详见《量值溯源抽查表》。 查：企业测量设备环境无特殊要求。 | 生技部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录 | 6.4 外部 供方 | 企业编制《外部供方管理控制程序》，规定了供销部和质管部负责测量设备供方和委外检定校准机构的选择、确定。供销部负责对产品供方进行验证，质管部负责对委外检定/校准服务进行评价。 企业编制了XSG/MR-6.4-02《合格供方评价表》、《外部合格服务方的清单》，查对提供计量校准报告的扬州市江都区计量测试技术研究所进行了评价和管理，符合要求。 | 供销部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量 确认 | 企业编制《计量确认控制程序》，对关键测量过程材料成分检测过程进行计量要求的导出；计量管理员负责进行验证，保持验证记录，贴计量确认标识；各部门负责对本部门计量确认标识的正确使用进行监督检查。 | 生技部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业建立《测量过程设计和实现控制程序》，对纳入测量管理体系的测量过程进行策划和设计、并实施有效地控制。 规定了质管部负责将产品技术指标、产品标准及技术规范等，转化为可以测量的量；各部门负责测量过程的实施和控制，确定材料成分检测过程为关键测量过程；质管部负责测量过程的监督管理。 企业提供了《测量过程及控制一览表》，共识别测量过程14个，分为重要测量过程和一般测量过程进行管理，其中重要测量过程7个。 | 生技部 | 否 |
| 12 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制《顾客满意收集分析控制程序》，质管部是内部顾客满意度监视与管理程序的归口管理部门，供销部负责外部顾客满意度的测量监视。 编制了《内部客户满意度调查表》，抽查：2021年9月1日调查表，总分97分，无投诉。达到目标要求。 | 供销部 | 否 |
| 13 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制《不合格管理控制程序》，质管部为测量体系不合格控制的归口管理，并组织重大不合格的评审，质管部为测量过程不合格、测量设备不合格控制的归口管理。质管部负责对测量设备不合格的标识、记录、隔离，并负责进行评审和处理。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量过程、以及不合格测量设备。 | 生技部、供销部、办公室 | 否 |
| 14 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制《纠正和预防措施管理控制程序》，规定了质管部负责公司不合格项纠正与预防措施的制定、实施、验证工作。 部门对已经发生的不合格或已发现的潜在不合格，分析原因，制定具体的纠正、预防措施，管理部应对其进行审核，权衡风险、利益和成本；对措施进行跟踪、监督、评价和验证，并做好相应的验证记录。 | 生技部、供销部、办公室 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制 要求 | 企业规定了质管部负责法定计量单位的应用考核和监督检查，负责法定计量单位的宣贯和培训。 查生技部、办公室、供销部的管理文件及技术文件中的计量单位使用规范，符合要求。企业无定量包装。 | 生技部、供销部、办公室 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电、水和天然气每个月电耗、水耗和天然气消耗分别由供电、供水和供气部门提供的数据。自2020年1月至2020年12月，共用水1000吨 、用电750000千瓦时.天然气约10000立方米。不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 17 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 抽查编号为YZ-CD-2021-D-S00675《叉车定期检验报告》，检测单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院。 抽查编号YZ-QC(4170)-2020-S11486《起重机械定期检验报告》，检测单位：江苏省特种设备安全监督检验研究院。 抽查了企业的铝金属粉尘、电焊烟尘、噪声、紫外辐射的检测报告，检测单位江苏君信新华安全科技有限公司，检测日期2020年11月11日，检测结果均合格。 | 办公室 | 否 |