编号：0147-2019-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 大庆嘉宏晟石油机械设备有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质检部 陪同人员:付志坚 |  |  |  |
| 不符合事实描述：企业新增测量设备检定校准服务供方《深圳中电计量测试技术有限公司》，未对该服务供方进行供方评价不符合GB/T19022-2003标准中6.4供方评价条款 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中6.4供方评价 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2022.11.10 |  |  |  |
| 纠正措施: 1立即对该服务供方进行评价 ，同时对其它供方进行检查杜绝类似问题的发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正预防措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2022.11.10 |  |  |  |

可另附页