项目编号：1044-2021

审核员现场审核记录

企业名称：北京清环宜境技术有限公司

审核员：         审核日期： 2021年10月11日至2021年10月12日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问质量部主管杨新新计量职能、生产部主管曹胜利计量职能，回答是清楚本部门计量职能及人员职责。 | 质量部 生产部 | 不列入 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量部组织本部门识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备，经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明产品质量满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 计量要求导出和验证，详见抽样记录《在线监测系统时钟误差检测过程》计量要求导出和计量验证记录内容。 | 质量部 生产部 | 不列入 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业编制《2021年度测量管理体系质量目标分解计划》，编号QHYJCL-JH-2101，规定了公司的计量工作目标4项，质量目标与计量方针一致，质量目标已分解考核，有2021年度5-9月份实施结果统计分析汇总。质量目标完成情况良好，已达到满足关键过程测量设备计量确认100%、关键测量过程受控率100%、培训合格率100%和顾客满意度达到95%方面的要求。使其符合GB/T 19022-2003标准要求，更具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 质量部、生产部 | 不列入 |
| 4 | 所查部门计量职能的管理者应规定测量管理体系中所有人员的职责？如果按部门管理可查。 | 6.1人力资源 | 查：企业2021年培训计划，组织了GB/T19022测量管理体系、测量过程和测量设备宣贯培训和质量手册、程序文件的宣贯培训，质量部、市场部、生产部、研发部、财务部参加。生产部、市场部有培训签到记录、培训考试卷和员工培训考核表。符合《人力资源管理控制程序》标准要求。 | 生产部、市场部 | 不列入 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编写了《测量管理手册》共1册，《测量管理体系程序文件》共20个程序，覆盖标准的全部要素。发布实施时间为2021年05月06日。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 企业产品依据的主要技术标准为CCAEPI-RG-Y-030-2016粉尘噪声在线监测系统和CCAEPI-RG-Y-040-2017微型环境空气质量监控系统。结合公司实际情况，制定企业标准，即：Q/QHYJ 001-2021扬尘噪声在线监测系统。所查标准均现行有效，受控管理。 | 生产部、 市场部 | 不列入 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录管理程序》，相关部门按程序文件执行。 查《扬尘噪声在线监测系统出厂检验表》，出厂编号：38120200137，记录编号即出厂编号（38120200137），检测人：刘伟，审核人：唐坤。查《设备出厂测试记录》，出厂编号：38120200137，检测人：刘伟。符合要求。 | 生产部 | 不列入 |
| 7 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》文件。抽查：质量部、市场部建立和评价测量设备合格供方名录。1.提供了《测量设备合格生产商名录》，企业测量设备的采购于“长沙荣琪仪器设备有限公司”和“北京南飞气体科技发展有限公司”。2.提供了《测量设备合格检定/校准方名录》，企业测量设备溯源“中国计量科学研究院”和“北京航天计量测试技术研究所”。对其资质、授权范围等进行了确认。 | 质量部 市场部 | 不列入 |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立了《测量设备计量确认管理控制程序》文件。 查：企业测量设备计量确认明细表，对重要测量过程使用的测量设备进行识别确认。 查：企业对测量过程进行了识别，将《在线监测系统时钟误差检测过程》定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制。 关键测量过程的计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《在线监测系统时钟误差检测过程不确定度评定报告》、《测量过程监视记录及控制图》、《测量过程有效性确认表》 | 生产部 | 不列入 |
| 9 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查企业《测量设备管理程序》，规定了测量设备管理的要求及测量设备列入体系管理方法。 查企业具有11件测量设备，已纳入《计量器具台账》中进行管理。查：编号为B0057的数显卡尺，型号/规格：（0-150）mm，校准证书编号CDjc2020-06471，校准日期：2020年11月03日。编号为095003626的数字兆欧表；型号/规格：VC60B+，校准证书编号：DCzd2020-03420，校准日期：2020年11月05日。 测量设备的溯源校准证书信息和台账相符。 溯源至中国计量科学研究院，校经确认符合国家标准要求。 测量设备使用环境条件满足要求。 | 生产部 | 不列入 |
| 10 | 顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制《顾客满意管理程序》，由办公室负责《测量管理体系顾客满意度调查报告》。查：2021年上半年份顾客满意度调查满意率为98.5%。 | 办公室 | 不列入 |
| 11 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程和发现的不合格测量设备，要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格做出评审后，进行处置和控制。 | 生产部 | 不列入 |
| 12 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 质量部 生产部 | 不列入 |
| 13 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了11台件测量设备列入计量管理工作。随机抽查2件，溯源管理较好。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 生产部 | 不列入 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 年企业能源主要消耗品种为电。2020电耗约24000千瓦时, 折合2.95吨标煤,不是重点用能单位。 | 财务部 | 不列入 |