## 三车间
熔炼三车间测量设备管理台账
序 号 | 内部 编号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 制造商 | 设备出厂编号 | 配置位置 | 管理 类型 | 是否 强检 | 确认 间隔 | 检定/校准 日期 | 有效日期 | 溯源单位 | 送检 方式 | 确认 状态 | 管理人 | 备注
1 | JD-47 | 安全阀 | A42Y-16C | DN50 整定压力：0.13mpa | / | / | 硫酸酸库天然气总柜 | A类 | 是 | 半年 | 2021.6.5 | 2022.6.5 | 上饶市特种设备监督检验中心 | 送检 | 合格 | 汪旭
2 | ylb009 | 压力表 | Y-100ZT | 0～0.60kPa | 红旗仪表有限公司 | / | 转炉与精铋天然气管道 | A类 | 是 | 半年 | 2021.6.5 | 2021.12.5 | 德兴市市场监督检验检测中心 | 送检 | 合格 | 夏鹏飞
3 | dzc002 | 电子台称 | XK3130(KingBIRD) | KTGN-1000-023 220VAC50HZ | / | Y0660498DM | 精铋过磅 | A类 | 是 | 一年 | 2020.12.24 | 2021.12.24 | 德兴市市场监督检验检测中心 | 现场 | 合格 | 夏鹏飞
4 | dzc004 | 电子天平 | MSE36201S-CE | Max：36.2kg， Min：5g，e=1g，d=0.1g | sartorius | 37006097 | 银锭过磅 | A类 | 是 | 一年 | 2021.5.24 | 2022.5.23 | 江西省上饶市计量所 | 现场 | 合格 | 夏鹏飞
5 | JD-10 | 安全阀 | A28W-16T PN:1.6Mpa DN25 整定压力：0.84mpa | / | / | F41295 | 贵金属110kw螺杆压缩机储罐 | A类 | 是 | 半年 | 2020.12.24 | 2021.12.24 | 上饶市特种设备监督检验中心 | 送检 | 合格 | 夏鹏飞
6 | ylb006 | 氯气房压力表 | / | 0～1.6MPa | 中国红旗仪表有限公司 | HA68590549329 | 氯气房储存罐 | A类 | 是 | 半年 | 2021.5.28 | 2021.11.28 | 德兴市市场监督检验检测中心 | 送检 | 合格 | 夏鹏飞
7 | ylb007 | 氯气房隔膜压力表 | / | 型号：0-60KPa | 中国红旗仪表有限公司 | HA68591396429 | 氯气房储存罐 | A类 | 是 | 半年 | 2021.5.28 | 2021.11.28 | 德兴市市场监督检验检测中心 | 送检 | 合格 | 夏鹏飞
8 | JD-08 | 安全阀 | A28W-16T | PN:1.6Mpa DN20 整定压力：0.84mpa | / | F68478 | 污酸污水压缩空气储罐 | A类 | 是 | 半年 | 2021.6.5 | 2021.12.5 | 上饶市特种设备监督检验中心 | 送检 | 合格 | 郑旭辉
9 | ylb010 | 压力表 | 型号：0-2MPa | 设计压力0.84MPa； 工作压力0.8MPa； | 上海哈礼特仪表有限公司 | 19AFA10 | 污酸污水压缩空气储存罐 | A类 | 是 | 半年 | 2021.6.5 | 2021.12.5 | 德兴市市场监督检验检测中心 | 送检 | 合格 | 郑旭辉
10 | rdo004 | 热电偶 | HQNZ-1F6C1650 | / | / | / | 转炉烟罩 | C类 | 否 | 失效报废 | 一次检定 | 一次检定 | 德兴市市场监督检验检测中心 | 现场 | 合格 | 夏鹏飞
11 | dzc001 | 电子吊秤 | YT-300 | OCS-5T | 郑州亚太衡器 | / | 银转炉 | B类 | 否 | 一年 | 2020.12.24 | 2021.12.24 | 德兴市市场监督检验检测中心 | 现场 | 合格 | 夏鹏飞
12 | lswj012 | 温度计 | WZP-230 | / | 上仪三厂 | / | 风机进口烟气温度 | C类 | 否 | 失效报废 | 一次检定 | 一次检定 | 德兴市市场监督检验检测中心 | 现场 | 合格 | 汪旭
13 | dzc003 | 电子计价台秤 | TCS-600 | 0-600kg | 永康市整雅衡器一厂 | 803554 | 合金板过磅 | B类 | 否 | 一年 | 2020.12.24 | 2021.12.24 | 德兴市市场监督检验检测中心 | 现场 | 合格 | 夏鹏飞