[image: image1.png]



   

[image: image2.jpg]


     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
[image: image3.png]




编 号：0125-2019-2021
能源计量审核情况表
	企业名称
	江西金德铅业股份有限公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	4.9990


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	11
	47
	21

	能源计量器具配备率（%）
	100%
	100%
	100%

	配备率是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	准确度等级是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	能源计量器具检定率是否达到要求
	符合
	符合
	符合

	审核情况说明：企业是否重点耗能单位，企业消耗能源主要有：煤炭、天然气、水和电 ，上年共消耗4.9990万吨标准煤，企业建立了《江西金德铅业股份有限公司能源管理制度》，生产运行部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图， 进出用能单位应配  11台（件），实配  11台（件）；进出主要次级用能单位应配  47台（件），实配  47 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 21台（件），实配 21台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为002657-6EU的电子地秤2021年5月31日经江西省上饶市计量所检定，准确度Ⅲ级,查进出次级用能单位编号为2010-M402174的气体超声波流量计，于2021年5月13日检定，准确度1.5级，查重点耗能设备编号为HC70561035799的压力表，2021年7月6日检定，准确度1.6级，满足要求。 能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每月由生产运行部现场抄录，生产运行部每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求，通过审核。


审核组长(签名)_____   ____           受审核方代表（签名）____     ____
 日期:2021.10.15                       日期：2021.10.15                    


�





�









