专业培训记录

■QMS □50430■EMS  ■OHSMS  □EnMS □FSMS □HACCP

| 受审核方名称 |  | 北京德宝豪特能源科技有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 |  | Q：19.05.01;33.02.01;34.05.00;34.06.00 E：19.05.01;33.02.01;34.05.00;34.06.00 O：19.05.01;33.02.01;34.05.00;34.06.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  |  | 专业 |  |  | 培训地点 |  |  |
| 受培训人员 | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 生产流程：定单合同---合同评审---原材料采购--进货检验--焊接---组装--成品检验--入库--交验--客户确认 热量表相关技术服务：客户接触----合同评审----签订合同流量传感器组装---线路板检测----热量表外壳组装---外壳与流量传感器连接---客户确认 硬件相关技术服务：客户接触----合同评审----签订合同--技术交流—技术方案—分析--调试—检测—维护--后续服务 |  |  |  |  |  |  |
| 生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/ |  | 关键过程：线路板检测过程。 特殊过程：组装过程。 操作过程制定《作业指导书》、《操作规程》，提供《生产过程控制记录》对特殊工序进行过程监控，生产结束后对成品进行成品检测，检测合格方能入库销售。 研发风险及控制措施：产品设计不合理，导致客户要求得不到满足，针对开发人员的能力、研发的设备、质量要求、作业指导书、工作环境等进行确认，严格遵守客户订单要求，针对订单要求进行评审，后期进行产品测试验证，保障输出符合要求 生产风险及控制措施：客户要求和售后服务，产品质量未能达到客户要求；针对订单要求进行评审，严格遵守客户订单要求，后期进行产品测试验证，保障输出符合要求，及时对客户反馈进行回复和处理，确保客户满意 |  |  |  |  |  |  |
| 重要环境及控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不可接受风险的危险源及控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关法律法规的要求及产品标准 |  | CJ/T 357-2010 热量表检定装置、 JJF 1434-2013 热量表(热能表)制造计量器具许可考核必备条件、CJ 128-2007热量表、JJG225-2001 热能表、JG/T 379-2012通断时间面积法热计量装置技术条件、GB/T 191-2008包装储运图示标志、GB/T 17618-1998信息技术设备抗扰度限值和测量方法、规范《GB4208-2008-外壳防护等级（IP代码）、《供热计量技术规程》(JGJ173-2009)、JJG225-2001热能表检定规程。 |  |  |  |  |  |  |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) |  | 有超声波式热量表型式批准证书，根据JJG225-2001热能表检定规程检验。至今未做变动。 |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 (专业人员) |  |  |  | 日 期 |  |  | 2021.11.18 |  |
| 审核组长 |  |  |  | 日 期 |  |  | 2021.11.18 |  |

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页