编号：0198-2019

不符合项报告

企业名称：东海县奥博石英制品有限公司 不符合报告编号： 02

企业下属部门: 生产部 陪同人员:刘顺宇

不符合事实描述： 查：公司新购“应力仪”型号规格:PSV-201,出厂编号：10106，没有登记在公司测量设备台账上进行受控管理。 不符合认证审核准则条款号：_ GB/T19022-2003_第6.3.1条款__ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名:审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页