不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | □QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP ■初审□第( )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 河北鹏和消防工程有限公司 | 陪同人员 | 刘志 |
| 受审核部门 | 在建项目部 | 预计整改完成日期 | 2021.12.20 |
| 不符合事实描述: 查看在建项目——上拓幸福里一期项目地下车库（北区、南区）消防系统工程的施工现场，第69处消防栓已安装，未见对消防栓接头及线路采取防护措施。 上述事实不符合：■GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.4 条款 ■GB/T 50430-2017标准 10.5.3 条款: 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核组长： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：                                            日期: