不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP □初审□第( )阶段审核□再认证■监督（二）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 江西光正金属设备集团有限公司 | 陪同人员 | 方强 |
| 受审核部门 | 生产部 | 预计整改完成日期 | 2021-11-23 |
| 不符合事实描述: 现场查看生产部使用的气瓶，未进行固定，存在安全隐患，不符合要求。 上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: ■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款 ■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.1条款相关要求 □ISO 22000:2018标准 条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 □GB/T 27341-2009标准 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 □危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 2021-11-3 日 期：2021-11-3 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了相关整改材料，措施有效，予以关闭。 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 现场查看生产部使用的气瓶，未进行固定，存在安全隐患，不符合要求。

纠正情况： 立即安排生产部相关人员将气瓶进行固定。

原因分析： 员工的安全意识不强。

纠正措施： 对员工宣导安全生产的重要性，并由车间组长每日对生产现场进行稽查。 预定完成日期：2021-11-23

举一反三检查情况： 2021年11月4-5日检查工厂内其他地方是否有类似情况，未发现类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正措施实施有效 验证人： 日期：

受审核方代表：                    日期:

改善后图片：