编号：0199-2019

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 纺织品中游离甲醛含量检测 |  |  |  | 企业部门 |  | 质量管理中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | GB/T 2912.1-2009规定： 电子天平的精度0.1mg， 分光光度计 （波长412nm）， 恒温水浴锅（40±2）℃。 |  | 导出 计量 要求 |  | 最大 允许误差 |  | 配备的电子天平 允差±0.1mg， 分光光度计的波长（190-900）nm，恒温水浴锅 （40±2）℃ |
|  |  | 公差T |  |  |  |  |  | 允许 不确定度 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量 不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他 特性 | 满足 |
| 1. 电子天平 |  |  | 0-120g |  |  |  | ±0.1mg |  |  |  |
| 2. 水浴恒温水浴锅 |  |  | (室温-99.9) ℃ |  |  |  | ±2℃ |  |  |  |
| 3. 分光光度计 |  |  | （190-900）nm |  |  |  | Ⅳ级 |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | LL-TZ34-2019 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T 2912.1-2009 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 蔡金来 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2019 年11 月26 日    审核员：                 企业部门代表：