## Sheet1
甲醛含量测量过程监视统计表及监视控制图
仪器名称： |  | Uvmini-1240分光光度计 |  |  | 基准件名称: |  | 标准甲醛溶液0.75μg/ml |  |  | 测量周期： 计量人员/每月一次
仪器编号： |  | A10935132651CS |  |  | 测量参数: |  | 甲醛含量
日 期： |  | 2019-01-10 | 2019-02-10 | 2019-03-10 | 2019-04-10 | 2019-05-10 | 2019-06-10 | 2019-07-10 | 2019-08-10 | 2019-09-10 | 2019-10-10 | 2019-11-10
时 间： |  | 2019-01-10: 24:00
作业员： |  | 蔡金来 | 蔡金来 | 蔡金来 | 蔡金来 | 蔡金来 | 蔡金来 | 蔡金来 | 蔡金来 | 蔡金来 | 蔡金来 | 蔡金来
测 量 值 V | 1 | 0.7458 | 0.7324 | 0.7602 | 0.7452 | 0.7523 | 0.7418 | 0.7435 | 0.7436 | 0.7396 | 0.7452 | 0.7464
| 2 | 0.7544 | 0.756 | 0.7552 | 0.7444 | 0.7486 | 0.74 | 0.7486 | 0.7398 | 0.7482 | 0.7442 | 0.7543
| 3 | 0.7359 | 0.7552 | 0.7398 | 0.7411 | 0.7586 | 0.7532 | 0.7492 | 0.7462 | 0.7377 | 0.7335 | 0.7658
| 4 | 0.7442 | 0.757 | 0.7455 | 0.7354 | 0.7465 | 0.7506 | 0.7469 | 0.7438 | 0.7385 | 0.7351 | 0.742
| 5 | 0.735 | 0.7455 | 0.7489 | 0.7462 | 0.7602 | 0.7433 | 0.7501 | 0.7506 | 0.7521 | 0.7392 | 0.735
平均值(X) |  | 0.74306 | 0.74922 | 0.74992 | 0.74246 | 0.75324 | 0.74578 | 0.7477 | 0.7448 | 0.7432 | 0.7394 | 0.7487
（R) |  | 0.0194 | 0.0246 | 0.0204 | 0.0108 | 0.0137 | 0.0132 | 0.0066 | 0.0108 | 0.0144 | 0.0117 | 0.0308
| X | 2019-01-10: 0.74614; 2019-03-10: UCLx=X+A2R; 2019-05-10: 0.75539; 2019-07-10: A2; 2019-08-10: 0.577; 2019-10-10: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2019-01-10: 0.016036; 2019-03-10: LCLx=X-A2R; 2019-05-10: 0.73688; 2019-07-10: D3; 2019-08-10: --
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.033901 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | --
X均值 |  | 0.74614 | 0.74614 | 0.74614 | 0.74614 | 0.74614 | 0.74614 | 0.74614 | 0.74614 | 0.74614 | 0.74614 | 0.74614 | 0.74614
UCLx |  | 0.75539 | 0.75539 | 0.75539 | 0.75539 | 0.75539 | 0.75539 | 0.75539 | 0.75539 | 0.75539 | 0.75539 | 0.75539 | 0.75539
LCLx |  | 0.73688 | 0.73688 | 0.73688 | 0.73688 | 0.73688 | 0.73688 | 0.73688 | 0.73688 | 0.73688 | 0.73688 | 0.73688 | 0.73688
R均值 |  | 0.016036 | 0.016036 | 0.016036 | 0.016036 | 0.016036 | 0.016036 | 0.016036 | 0.016036 | 0.016036 | 0.016036 | 0.016036 | 0.016036
UCLr |  | 0.033901 | 0.033901 | 0.033901 | 0.033901 | 0.033901 | 0.033901 | 0.033901 | 0.033901 | 0.033901 | 0.033901 | 0.033901 | 0.033901
LCLr | [12 empty] | -- | bar: 2019-01-10 to 2019-11-10
由以上数据总得控制图
判 | 若所有X值及R值均在管制上下限内则可接受
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受 | 2019-08-10: 判定者：蔡金来