[image: image1.png]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0104-2017-2021
审核员监督审核记录（一）

企业名称：沈阳北方防爆股份有限公司
审核员： [image: image2.png]


                               审核日期：2021.11.03上午至11.03下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	通过公司技术部主管赵丽娜、质管部部长任民介绍企业监督后一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。质管部等部门均已识别顾客的测量要求通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。

抽查《BKX51控制箱盖平面隔面长度测量过程计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

公司在测量管理体系运行方面正常，营业执照无变更，认证范围没有变化。企业管理者代表、组织结构等没有变化
	管理层/管理者代表

质管部
人事部
销售部

技术部

生产部

采购部

设备部


	否

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	企业制定了总的6项质量目标，

质管部已对公司总的质量目标进行分解，统计，2021年1-10月质量目标均能达标，企业按各部门考核指标要求按月考核。查考核记录：质管部分解质量目标6项完成情况：查《2021年测量管理体系质量目标完成报告》中质管部质量目标完成情况，均已完成质量目标。 
	质管部、生产部、生产车间


	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？


	5.4管理评审
	2、公司的测量体系管理评审：

公司于2021年6月16日，开展了测量体系管理评审，会议由企业总经理委托管代金太源主持、并由管理者代表及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求
	质管部

人事部

	  否

	4
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司的测量体系内审：

公司于2021年6月9日，组织了公司测量管理体系内部审核。技术部主管赵丽娜任组长组织审核。内审分1个组，对公司7个部门及2作业区进行了全要素的审核。企业内部审核（测量）体系发现1个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。建议企业内审员参加培训、满足测量体系认证工作的需求。
	质管部

	建议项

	5
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	公司对上年度监督审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：“在质管部发现为NPT1/2-14螺纹环规等共计16个测量设备有校准证书没有列入台账管理，不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1测量设备条款”，.经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司上次监督审核中确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，预防再次发生。同意关闭不符合项。
	质管部

	否

	6
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	公司对内部审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项针对1项不符合项的整改资料齐全。审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效。
	质管部

	否

	7
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	质管部提供的“水压试验强度检验单”编号：QG/BF8-2-3中检测要求和检测结果中技术参数的计量单位”MPa”标注大小写有误，建议改正。测量设备100台。抽查8台企业没有强检设备、其他设备按要求送检。符合要求。
	质管部

	否

	8
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	（1）公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

（2）测量管理体系认证证书用于：大庆油田、辽河油田、中石油、中国石化下属的的企业等招投标单位。

客户二方审核及企业形象广告宣传。
（3）企业进行招投标用。
	质管部、销售部

	否

	9
	抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？

测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境
	企业共100台测量设备纳入到测量管理体系管理。

查,编号41372的外径千分尺校准证书，检定机构为“中检西南计量有限公司”，证书编号：20201213426，检定日期：2020年12月10日。粘贴了计量确认状态标识，证书信息与台账信息一致。量值已溯源到SI单位。
查规格型号为AN9613XM，编号1311961038的接点导通电阻测试仪，校准日期为2021年5月20日,校准证书编号为202105171755，设备处于有效检定状态。符合要求。

企业程序文件规定了对环境的控制要求。环境条件满足要求


	质管部、技术部

生产车间


	否


	10
	企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？


	6.4外部供方
	企业无新增测量设备、检定校准服务、原材料供方。 

1）查检定校准服务方的《合格供方调查、评价表》”，对1家供方“中检西南计量有限公司”提供的服务质量等进行了持续评价和监视，符合要求。

2）查施耐德电器件《合格供方调查、评价表》，对供方“施耐德电器件沈阳宏创电气自动化有限公司”等共2家合格供应商提供的产品质量及服务等进行了持续评价和监视，符合要求。

3）查铝锭《合格供应商名录表》，对合格供应商“沈阳市东盛金属制品有限公司”等2家合格供应商进行了评价。
	采购部

质管部
	否

	11
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认


	抽查关键测量过程“BKX51控制箱盖平面隔面长度测量过程”的“计量要求导出和计量验证记录表”，测量要求识别正确；所配备的测量设备为规格型号为（0-150）mm游标卡尺，证书编号为202012123434，检定日期为2020.12.10；查“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。

企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。
	质管部


	否

	12
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程

7.2.4测量过程的记录


	企业共识别了42个测量过程，新增加一个的关键测量过程。《BKX51控制箱盖平面隔面长度测量过程控制规范》，并按照规范的规定对测量过程进行了控制及有效性确认。查：质管部“防爆防腐控制箱产品出厂检验报告”，编号：21100074中“检验结果一栏”没有量化描述。不符合审核准则条款号： 7.2.4测量过程的记录 的规定要求。
	质管部

技术部

生产车间

	次要不符合01

	13
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3.1测量不确定度


	企业编制了《不确定度评定控制程序》，满足标准要求。抽查《BKX51控制箱盖平面隔面长度测量过程不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附《BKX51控制箱盖平面隔面长度测量过程不确定度评定报告》。
	质管部


	否

	14
	企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？
	7.3.2溯源性
	抽查企业的测量设备委外送检机构：“中检西南计量有限公司”，机构注册号CNAS L8200,其营业执照有效，符合要求。
查设备编号为3310042627，型号规格为LX-A绍尔橡胶硬度计，校准日期为2021.05.20，检定机构为“中检西南计量有限公司”，设备处于有效校准状态，溯源符合要求。
	质管部


	否

	15
	就顾客的计量要求是否

已满足来监视有关顾客

满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	查2021年度的《顾客满意度调查表》，内、外部顾客满意度调查结果分别为97.8%和100%，符合企业的要求。
	销售部

质管部
	否

	16
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？


	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对已确认的测量过程按照计划频次实施持续监视。

抽查关键测量过程“BKX51控制箱盖平面隔面长度测量过程”的《测量过程监视记录及控制图》，图中显示已对该测量过程进行了持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附《测量过程监视记录及控制图》。
	质管部

生产部
	否

	17

	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	能源管理
	公司主要耗能品种为电。配备了2.0级的三相三线电能表1台，，满足GB17167标准4.3.8表4的要求。

查企业2021年1月至2021年10用电1010651度；共消耗124.20吨标煤。公司不是重点用能单位。
	人事部


	否


 1 / 4

