不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP ■初审□第( )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 北京敏光科技有限公司 | 陪同人员 | 毛婷 |
| 受审核部门 | 技术服务部 | 预计整改完成日期 | 2021年11月15日前 |
| 不符合事实描述: 企业未能提供对“光功率计”、“稳定光源”器具校准或验证的相关证据。 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 不符合性质：□严重 ■一般 审核员：朱晓丽 审核组长：曲晓莉 受审核方代表：毛婷 日 期：2021.10.26 日 期： 2021.10.26 日 期2021.10.26 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 纠正措施已实施验证，提供了有关不符合项整改证实，提供计量设备计量校准证书。 审核员： 曲晓莉 日期：2021.11.28 |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： “光功率计”、“稳定光源”器具为校准或验证

纠正情况： 安排相关人员送检

原因分析： 相关人员标准培训不到位，未将设备及时送检

纠正措施： 组织相关人员进行培训 预定完成日期：2021年11月15日前

举一反三检查情况： 检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，未发生类似不符合

受审核方纠正措施有效性的验证： 培训记录 设备校准 验证人： 周晓宏 日期：2021.10.28