测量设备溯源抽查表

编号：0013-2020-2021

| 企业名称 | 克拉玛依市圣起钻采设备有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 气体流量计 | 1709200526 | TBQZ-808/DN80 | 0.5级 | 临界流文里利喷嘴/SV-2 0.2级 | 新疆同益投资有限公司 | 2021.8.26 | √ |
| 质检部 | 膜盒压力表 | 1510882471 | （0-16）kPa | 2.5级 | 模块式压力效验仪0.02级 | 克拉玛依市鼎成燃气检测有限责任公司 | 2021.9.25 | √ |
| 生产车间 | 绝缘电阻表 | 19050561 | ZC-7 | 10级 | 绝缘电阻检定装置0.5级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2021.3.19 | √ |
| 生产车间 | 外径千分尺 | （25-50）mm | W161122861 | ±0.005mm | 量块3等 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2021.3.19 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | （0-150）mm | R535 | ±0.03mm | 量块4等 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2021.3.19 | √ |
| 生产车间 | 外径千分尺 | （100-125）mm | 1843825 | ±0.005mm | 量块3等 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2021.3.19 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备委托深圳天溯计量检测股份有限公司、克拉玛依市鼎成燃气检测有限责任公司、新疆同益投资有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021 年 11 月 3 日~ 11 月 3 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。