编号：1107-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 浙江华健医用工程有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 工程部 陪同人员:唐东杰 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查， 编号：5359 风速仪 未见计量确认标识。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003标准6.2.4条___ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_____ 日期:2022.1.14 |  |  |  |
| 纠正措施: 及时确认该计量器具状态，并在该测量设备上粘贴对应的标识。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期：2022.1.14 |  |  |  |

可另附页